Znak sprawy: KG. 261.02.02.2024			Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie  mebli dla ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie  mebli dla ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6 KG.261.02.02.2024

1.2. Wybrane pomieszczenia:

1) sypialnie „nowy” internat – (parter, I, II, III piętro – brak windy).

2) hol „nowy” internat – (I piętro – brak windy).

1.3. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

1) SZAFA sypialnie – 24 szt. - rysunki w załączeniu.

Szerokość około 150-160 cm, wysokość około 250 cm, głębokość około 60 cm z płyty laminowanej w kolorze popielatym Kronopol U 112PE, grubość 18 mm, oklejana PCV 0,8 mm pod kolor Hranipex, plecy HDF 3 mm biały lakierowany, SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH BUDOWLANY LAGUNA LA.ZES.STAN-4M-2-DRZWI, UCHWYT UC13-128 kolor aluminium,  szafa do wnęki z plecami, wnętrze drążek plus półki wg projektu, na zewnętrznych krawędziach szafy należy wykonać opaski z pyty laminowanej o szerokości około 6 cm.

2) SZAFA hol – 1 szt.  - rysunek w załączeniu.

Szerokość około 200 cm z płyty laminowanej w kolorze popielatym Kronopol U 112PE, grubość 18mm oklejana PCV 0,8 mm pod kolor Hranipex, plecy HDF 3 mm biały lakierowany, system okuć Laguna do drzwi przesuwnych, rączką do drzwi przesuwnych multiomega w kolorze aluminium, drzwi otwierane, zawiasy blum z cichym domykiem, uchwyt C 1144/128 w kolorze aluminium.

3) Podane wymiary są orientacyjne; należy wykonać pomiar z natury przed przystąpieniem do realizacji (każda szafa może mieć inny wymiar).

4) Demontaż, wyniesienie, utylizacja istniejących szaf, transport, wniesienie, ustawienie i montaż nowych na koszt dostawcy.

1.4. Przed produkcją mebli prosimy o sprawdzenie podczas wizji lokalnej dokładnych wymiarów pomieszczeń.

Akceptuje treść SPECYFIKACJI

………………………………………..

(podpis)